都江堰市第二人民医院手术洁净系统过滤器价格市场调研公告

根据我院日常工作需求，拟对我院手术洁净系统过滤器价格进行市场调研。

- 一、项目介绍：

- 1、项目名称：手术洁净系统过滤器采购项目；

- 2、设备基本情况：

- 我院现有手术洁净系统1套，需定期对高中初效过滤器进行更换；

- 3、调研内容：各类符合我院需求的手术洁净系统过滤器价格。

| 序号 | 名称 | 型号 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式初效过滤器 | 290X490X45 | 1 | 3个月更换一次 |
| 2 | 板式初效过滤器 | 590X490X45 | 1 |  |
| 3 | 板式初效过滤器 | 590X590X45 | 3 |  |
| 4 | 板式初效过滤器 | 290X590X45 | 5 |  |
| 5 | 袋式中效过滤器 | 290X490X381 | 1 | 半年更换一次 |
| 6 | 袋式中效过滤器 | 590X490X381 | 1 |  |
| 7 | 袋式中效过滤器 | 590X590X381 | 3 |  |
| 8 | 袋式中效过滤器 | 290X590X381 | 5 |  |
| 9 | 高效空气过滤器 | 484X400X69 | 4 | 每年更换一次 |
| 10 | 高效空气过滤器 | 915X610X69 | 8 |  |
| 11 | 高效空气过滤器 | 484X484X220 | 23 |  |
| 12 | 板式初效过滤器 | 318X318X70 | 1 | 百级风柜新风口，每年更换一次 |

二、市场调研要求如下：

- 1. 参与市场调研的潜在供货商提供各类过滤器相关纸质版和电子版材料，包括但不限于各类过滤器的报价（单价和打包价分别报）、配套服务内容、用户清单等（纸质版盖公司鲜章）。

2. 材料应包含潜在供货商相关资质证件（营业执照等资料复印件，加盖公司鲜章）

3. 纸质版材料、U盘应同时密封于档案袋内，未密封者不受理。

4. 档案袋封面应载明：公司名称、参加调研的项目名称、联系人、联系方式等信息，并密封后加盖公司鲜章。

二、调研资料递交起止时间：

2025年3月26日起至2025年3月31日止（上午8：00至12：00，下午1：30至5：00），节假日除外。

- 三、递交地点：

- 纸质版：现场递交或邮寄至都江堰市发展路89号都江堰市第二人民医院行政楼行政办林女士收（028-87134778）。

- 电子版：发送至医院对外办公邮箱：3682867597@qq.com

- 四、项目咨询联系人：

- 罗老师，联系电话：15928641107

- 五、其他：

- 潜在服务商若有需要可至我院现场勘查。

特此公告。

- 都江堰市第二人民医院

- 2025年3月26日