都江堰市中医医院

住院楼翻新及门诊楼卫生间改造项目

市场调研公告

我院拟对住院部进行翻新以及对门诊楼卫生间进行改造，现面向社会公开邀请有资质、有经验的供应商前来现场踏勘，根据医院实际需求完成设计方案并提交报价。欢迎符合条件的供应商参与。

一、项目概况

1.1项目名称：住院楼翻新项目

1.1.1项目地点：住院楼（具体地址：都江堰市中医院北路16号）

1.1.2改造范围：住院楼，每层建筑面积约1781㎡。

1.1.3现状信息：每层病床数76床，其中三人病房19间、两人病房9间，每层防火分区面积约1610㎡。

1.1.4改造内容：包括但不限于病房、病房卫生间、护士站、走廊、公共区域等的重新设计与装修，涉及墙面、地面、天花、水电、消防、无障碍设施等，具体以供应商现场踏勘后医院最终确认的需求为准。

1.2门诊楼卫生间改造

1.2.1改造范围：门诊楼内若干间公共卫生间（具体位置、数量、面积及现状以现场踏勘为准）。

1.2.2改造内容包括但不限于：墙面、地面、防水、给排水、通风、隔断、洁具、无障碍设施、适老化适幼化设施等，确保符合医院卫生及安全标准。

1.2.3项目总体要求：

1.2.3.1改造期间不得影响医院正常医疗秩序，须分区域、分时段施工。

1.2.3.2材料应符合医疗建筑环保、防火、耐腐蚀、易清洁等要求。

1.2.3.3设计及施工须满足现行国家及地方相关规范（包括但不限于《综合医院建筑设计规范》《建筑防火通用规范》《无障碍设计规范》等）。

二、供应商资格要求

2.1具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

2.2具备建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质，或建筑工程设计行业乙级及以上资质；同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

2.3近三年内至少完成过一项医院病房或医疗建筑室内装修改造类似业绩。

- 询价方式

3.1本项目采用现场踏勘+后期设计的方式。

3.2供应商须在规定时间内报名，并按时到我院指定地点集合，由院方统一组织现场踏勘，解答疑问。

3.3踏勘后，供应商根据医院具体需求进行方案设计（可提交简案或意向方案），并在此基础上提交加盖公章的报价单（含设计费、施工费、材料费、税费等全部费用）。

四、时间安排及地点

4.1报名时间：2026年5月20日至2026年5月24日。

4.2报名方式：将上述资料扫描件发送至邮箱：djyzyyhbb@163.com，邮件主题注明“住院楼翻新及门诊楼卫生间改造询价报名+公司名称”。

4.3现场踏勘及答疑时间：2026年5月25日上午9:30在住院楼一楼大厅集合，逾期不候。

4.4设计方案及报价提交截止时间：2026年5月31日下午17:00前，提交至djyzyyhbb@163.com。

五、报价要求

5.1报价须包含完成本项目所有内容（设计、采购、施工、安装、调试、验收、质保等）的全部费用。

5.2报价货币为人民币，单位为元，大小写金额应一致。

5.3供应商须提彩色扫描件。

5.4报价文件应包含：

5.4.1报价函（格式自拟）

5.4.2初步设计方案（含平面布局图、效果图或意向图、主要材料说明等）

5.4.3工程量清单及综合单价分析表（可选）

5.4.4资格证明文件及业绩证明

六、其他说明

6.1本次询价仅为市场调研及合作意向征集，不构成招标行为。院方有权根据实际情况调整采购方式或终止询价。

6.2供应商参与本次询价所产生的所有费用自理。

6.3提供的设计方案及报价资料不予退还。

6.4公告解释权归都江堰市中医医院所有。

七、联系方式

联系人：刘老师   王老师  
联系电话：19141273154   15108390446  工作日08:00-17:00
地址：都江堰市中医院北路16号 都江堰市中医医院后勤保障部

附件：1.都江堰市中医医院住院楼平面图

2.都江堰市中医医院门诊楼平面图

备注：因平台无法上传CAD图纸，如需图纸，请电话联系。